77001S双目体视显微镜故障排查

Q1：双目体视显微镜视场内有脏东西

A1：1)	标本上有脏物，清洁标本

2)	目镜表面有脏物，清洁目镜

3)	物镜表面有脏物，清洁物镜

4)	工作板表面有脏物，清洁工作板

Q2：双目体视显微镜双像不重合

A2：1)	瞳距调节不正确，修正瞳距

2)	视度调节不正确，重新进行视度调节

3)	左右目镜倍率不同，安装相同的目镜

Q3：双目体视显微镜像不清晰

A3：1)	物镜表面有脏物，清洁物镜

2)	显微镜未对焦，调节调焦手轮对焦

Q4：双目体视显微镜变焦时像不清晰

A4：1)	视度调整不正确，重新进行视度调节

2)	调焦不正确，重新调焦

Q5：双目体视显微镜调焦手轮不灵活

A5：调焦手轮锁得太紧，适当放松

Q6：双目体视显微镜在观察过程中，显微镜镜体自行下降，使像不清晰

A6：调焦手轮太松，适当锁紧