宠物激光理疗已常见问题故障

Q1：宠物激光理疗仪电池异常怎么处理

A：电池连接异常，重新连接

Q2：宠物激光理疗仪温度过高怎么处理

A：暂停使用，待机器冷却后再做使用

Q3：宠物激光理疗仪光纤未连接怎么处理

A：检查连接线是否正确连接

Q4：宠物激光理疗仪激光暂停怎么处理

A：紧急停止开关关闭，重新打开即可；

Q5：宠物激光理疗仪没有指示光怎么处理

A：可联系我司获得售后支持