宠物监护仓常见问题故障

Q1：宠物监护仓设备未通电的原因

A：1、电源线未连接好；

- 保险丝烧了；

- Q2：宠物监护仓有噪音的原因

- A：检查通风口附近是否有异物附着

- Q3：宠物监护仓温度过高/过低的原因

- A：1、设备设置温度过高/过低，在面板调整；

- 2、环境温度过高/过低，移至推荐工作温度的环境；

- Q4：宠物监护仓内部结水珠的原因

- A：1、设置湿度过高；

- 2、制冷状态；

- Q5：宠物监护仓氧气传感器故障怎么办

- A：更换氧气传感器

- Q6：宠物监护仓二氧化碳传感器故障怎么办

- A：更换二氧化碳传感器